Опросный лист

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций КТПГ, 2КТПГ мощностью 25-1000 кВа, напряжением 6(10)/0,4кВ

| № | Наименование | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМ__ (да или нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кв (6 или 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Исполнение вводов ВН: воздушный (В), кабельный (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Исполнение выводов НН: воздушный (В), кабельный (К) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнение по способу присоединения к линии ВН: тупиковая (Т), проходная (П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ввод ВН: выключатель нагрузки серии ВНР (В), разъединитель серии РВЗ(Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ввод НН: авт. выкл. серии ВА (А), рубильник серии ВР(Р), разъединитель серии РЕ(РЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Секционный выкл. (для 2КТП) : 2 разъединителя серии РЕ(РЕ), 2 рубильника серии ВР(Р), АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Исполнение РУНН: на авт. выкл. серии ВА (А), на рубильниках серии РПС (Р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Указать количество отходящих линий (общее): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. серии ВА 25А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 40А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 63А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт.выкл. Серии ВА 80А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 100А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 160А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 200А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 250А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. Серии ВА 400А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выкл. серии ВА 630А, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 100А, с плавкими вставками, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 250А, с плавкими вставками, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 400А, с плавкими вставками, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Учет электроэнергии: активный (А), реактивный (Р), полный (АР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приборы контроля напряжения и тока (да или нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уличное освещение (да или нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство полов КТПГ: сплошные полы (П), направляющие профили (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Способ установки КТПГ: стационарная (С), передвижная-салазки (П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |